实时定量仪操作规程

实时定量仪是高度精密的实验仪器，为了维护好仪器，发挥仪器的最大使用效率，特制订本操作规程：

- 使用者在使用之前必须向管理人员说明，涉及药品使用或购买的须向负责老师提出申请，未经负责老师允许不向非本实验室人员开放；

- 使用的试剂药品及耗材规格必须符合仪器使用要求，不得使用超过仪器要求规格的耗材，否则会损坏仪器；

- 使用人员使用时向管理人员申请开机密码，做好使用前使用后的仪器状态登记；

- 使用时严格遵守仪器操作规程，仪器的开机顺序为：

电脑主机→显示器→定时定量仪

- 配好反应试剂后按要求启动反应程序；

- 使用完后将实时定量仪器里面的反应板取出，检查仪器是否正常，关掉仪器电源，再关掉电脑和显示屏；

- 待仪器冷却至室温后罩上防尘罩再离开实验室；

- 实验过程中有未清楚的地方请与管理人员联系或和仪器工程师联系，请勿擅自调整仪器。